## Sheet1
近期拟引进和搬迁核技术利用项目
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 拟放置场所位置 | 备注
1 | 放射影像科 | DR | 新门急诊楼负一层 | 拟新购
2 |  | DR | 新门急诊楼负一层 | 拟新购
3 |  | 256排CT | 新门急诊楼负一层 | 拟新购
4 | 急诊科 | DR | 新门急诊楼一层 | 拟新购
5 | ERCP室 | C臂机 | 新门急诊楼十层 | 拟新购
6 | 泌尿外科 | 体外震波碎石 | 新门急诊楼八层 | 由医技楼四层迁入
7 | 疼痛科 | 小C臂机 | 1号楼五层东北角 | 由现疼痛科迁入
8 | 口腔科 | 口腔CT | 新门急诊大楼九层 | 由放射科迁入 | 2次
9 |  | 牙片机 | 新门急诊大楼九层 | 由口腔科迁入
10 | 体检科 | 双能骨密度仪 | 2号楼体检科三层 | 拟新购
11 |  | 16排CT | 2号楼一层原营养科 | 拟新购
12 |  | DR | 2号楼体检科三层 | 原DR报损
13 | 放疗科 | 16排CT | 医技楼一层主任办公室 | 拟新购

## 放射诊疗设备清单
放射诊疗设备清单
序号 | 装备名称 |  | 型号 | 设备编号 |  | 主要参数 | 所在场所 | 启用 时间 | 备注 | 费用
| 填报名称 | 统计名称 |  | 铭牌编号 | 管理编号
1 | X射线断层扫描仪 | CT | Aotivion16TSX-031A | YZB/JAP2754-2011 | 30003883 | 120KV 3000mA 135KV 260mA | 4号楼1层CT1号间 | 2013 | 只做控评
2 | 数字化伽马照相机 | SPECT | Lnfinia VC Hawkeye | YZB/ISR0577-2003 | 30000703 | 4.2KVA 380V | 4号楼2层SPECT机房 | 2006 | 只做控评
3 | 全身型数字化双能X线骨密度仪及附件 | X线 | HOLOGIC DISCOVERY A | YZB/USA1273 | 0210_000016 | 220VAC 50/60Hz | 4号楼2层核骨密度检测室 | 2015 | 只做控评
4 | 移动式C形臂X线透视摄影系统 | X线 | WHA-200 OPESCOPEACTIVO |  | 30001578 | 110KV | 1号楼4层手术室 | 2009 | 只做控评
5 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | CT | CS9300C SELECT | FDXM007 | 0210_000026 | 98KV | 4号楼2层1号放射科 | 2017 | 使用中。未做预评、控评
合计
近期拟引进和搬迁核技术利用项目
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 拟放置场所位置 | 备注 | 预控评费用
6 | 放射影像科 | DR | 新门急诊楼负一层 | 拟新购
7 |  | DR | 新门急诊楼负一层 | 拟新购
8 |  | 256排CT | 新门急诊楼负一层 | 拟新购
9 | 急诊科 | DR | 新门急诊楼一层 | 拟新购
10 | ERCP室 | C臂机 | 新门急诊楼十层 | 拟新购
11 | 泌尿外科 | 体外震波碎石 | 新门急诊楼八层 | 由医技楼四层迁入
12 | 疼痛科 | 小C臂机 | 1号楼五层东北角 | 由现疼痛科迁入
13 | 口腔科 | 口腔CT（2次） | 新门急诊大楼九层 | 由放射科迁入
14 |  | 牙片机 | 新门急诊大楼九层 | 由口腔科迁入
15 | 体检科 | 双能骨密度仪 | 2号楼体检科三层 | 拟新购
16 |  | 16排CT | 2号楼一层原营养科 | 拟新购
17 |  | DR | 2号楼体检科三层 | 原DR报损
18 | 放疗科 | 16排CT | 医技楼一层主任办公室 | 拟新购
合计